## 省エネ適判チェックリスト
◆「省エネ適合性判定申請（計画変更申請、軽微変更ルートC共）」図書チェック表
図書の種類 |  | 明示する事項 |  | 図面の番号
□ | 計画書 |  |  | ー
□ | 委任状 |  |  | ー
□ | 設計内容説明書 | □ | 省エネ基準に適合するものである説明 | ー
□ | 付近見取図 | □ | 方位,道路,目標となる地物
□ | 配置図 | □ | 敷地境界線
|  | □ | 敷地内建築物の別
|  | □ | エネルギー消費性能確保設備の位置
□ | 仕様書（仕上表含む） | □ | 断熱材の種別,寸法
|  | □ | 窓の種別,寸法
|  | □ | エレベーター種別,数,積載量,定格速度,速度制御方法
□ | 各階平面図 | □ | 間取り,各室名称,用途及び寸法,天井高さ
|  | □ | 壁の位置,種類
|  | □ | 開口部の位置,構造
|  | □ | 計算対象外周長さ
|  | □ | 計算対象非空調コア部
|  | □ | 空気調和設備（空調範囲,熱源機・ポンプ・空調機の位置）
|  | □ | 換気設備（給気機・排気機の位置）
|  | □ | 照明設備（位置）
|  | □ | 給湯設備（位置,配管の保温措置,節湯器具位置）
|  | □ | エレベーター（位置）
|  | □ | 太陽光発電等（位置）
□ | 床面積求積図 | □ | 延床面積
|  | □ | 高い開放性を有する部分
|  | □ | 計算対象部分床面積
|  | □ | 計算対象部分の空調対象床面積
□ | 用途別床面積表 | □ | 用途別の床面積
□ | 立面図 | □ | 外壁及び開口部の位置
|  | □ | エネルギー消費性能確保設備の位置
□ | 断面図又は矩形図 | □ | 建築物の高さ
|  | □ | 外壁及び屋根の構造
|  | □ | 軒の高さ,軒及び庇の出
|  | □ | 小屋裏の構造
|  | □ | 各階天井高さ及び構造
|  | □ | 床の高さ及び構造
|  | □ | 床下及び基礎の構造
|  | □ | 計算対象階数
|  | □ | 計算対象階高合計
□ | 各部詳細図 | □ | 外壁,開口部,床,屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
□ | 各種計算書等 | □ | 入力シート | ー
|  | □ | 出力シート | ー
|  | □ | その他の計算書
□ | 機器表 | □ | 空気調和設備（熱源,ポンプ,空調機の種別・仕様「性能等」・数）
|  | □ | 換気設備（種別・仕様「性能等」・数）
|  | □ | 照明設備（種別・仕様「性能等」・数）
|  | □ | 給湯設備（種別・仕様「性能等」・数）
|  | □ | 節湯器具（種別・数）
|  | □ | 太陽熱給湯設備（種別・仕様「性能等」・数）
|  | □ | 空気調和設備（熱源,ポンプ,空調機の種別・仕様「性能等」・数）
□ | 系統図 | □ | 空気調和設備（位置,連絡先）
| ※非住宅用途のみ | □ | 換気設備（位置,連絡先）
|  | □ | 太陽光発電等（位置,連絡先）
□ | 制御図 | □ | 空気調和設備（制御方法）
| ※非住宅用途のみ | □ | 換気設備（制御方法）
|  | □ | 照明設備（制御方法）
|  | □ | 給湯設備（制御方法）
|  | □ | 太陽光発電等（制御方法）
部数の確認
非住宅建築物 |  | 非住宅部分と住宅部分がある複合建築物 |  | ㈱神奈川建築確認検査機関
□ | 正・副・控 | □ | 正・副（非住宅部分と住宅部分を分ける）・正の写し・控