## 基準達成率算定シート
基準達成率算定シート（住宅事業建築主基準への適合性評価申請書）
1．申請住宅の基準への適合性
（1）所在地（市町村名まで）
| （2）地域区分 |  |  |  |  | □ | Ⅳa |  |  | □ | Ⅳb
| （3）申請住宅の基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | ・・・・① | [5 empty] | ＧＪ/戸・年
| （4）申請住宅の |  |  | Ａ 暖房設備 | [9 empty] | ＧＪ/戸・年 | □
| 一次エネルギー消費量 |  |  | Ｂ 冷房設備 | [10 empty] | ■
Ｃ 給湯設備
Ｄ 換気設備
Ｅ 照明設備
|  |  |  | 小計 （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ） |  |  |  | ・・・・②
Ｆ 太陽光発電による発電量 ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量
|  |  |  | 合計 （②-Ｆ） |  |  |  | ・・・・③
| （5）申請住宅の基準達成率 ①／③×100 | [12 empty] | ％
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等
(１) 断熱性能の区分または熱損失係数
| 断熱性能の区分 |  |  | □ | （ア） | □ | （イ） | □ | （ウ） | □ | （エ） | □ | （オ）
| 熱損失係数（Ｑ値） |  |  | （ |  |  |  | ） | Ｗ／㎡
(２) 各設備仕様
【Ａ 暖房設備】
| 熱交換型換気設備のの有無 |  |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | ※型番、性能等は「Ｄ換気設備」で記入
暖房方式 ※（a-1)～（a-3)のいずれかを選択
| □ | （a-1) 新築時に暖房設備が設置されていない
| □ | （a-2) 住宅全体を連続的に暖房する設備を設置している
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム（暖房時エネルギー効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
| □ | （a-3) 居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1)及び（a-3-2)の両方について記入
（a-3-1) LDK
|  |  | 暖房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房時エネルギー消費効率4.6以上）
|  |  |  | □ | ＦＦ式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （a-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
（a-3-2) その他の居室
|  |  | 暖房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房時エネルギー消費効率5.9以上）
|  |  |  | □ | ＦＦ式暖房設備
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （a-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【Ｂ 冷房設備】
冷房方式 ※（b-1)～（b-3)のいずれかを選択
| □ | （b-1) 新築時に冷房設備が設置されていない |  |  |  | 〔通風措置〕 |  | □ | 有り | □ | 無し | ※通風措置[有り」の場合は（b-3-1)、 （b-3-2)の通風措置の欄に記入
| □ | （b-2) 住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム（冷房時エネルギー効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
| □ | （b-3) 居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（ｂ-3-1)及び（ｂ-3-2)の両方について記入
（ｂ-3-1) LDK
|  |  | 通風措置 | □ | 無し
|  |  |  | □ | 有り
[5 empty] | 居室面積 （ |  |  |  |  | ） | ㎡ |  | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  | 冷房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房時エネルギー消費効率3.7以上）
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （ｂ-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
（ｂ-3-2) その他の居室
|  |  | 通風措置 | □ | 無し
|  |  |  | □ | 有り
[5 empty] | 居室面積 （ |  |  |  |  | ） | ㎡ |  | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  | 冷房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房時エネルギー消費効率5.4以上）
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （ｂ-3-2) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【C 給湯設備】
|  | 給湯設備の種類 |  | □ | 新築時に給湯設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 |  |  |  |  | □ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 |  |  |  |  | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気温水器（ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水器（ヒートポンプ式） |  |  |  |  | ＡＦＰ（年間給湯効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
節湯型機器
|  | 台所用水栓 |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 節湯Ａ |  | □ | 節湯Ｂ |  | □ | 節湯ＡＢ
[5 empty] | （手元止水機構） |  |  | （小流量塗吐水） |  |  | （手元止水機構+小流量塗吐水）
|  | 浴室シャワー水栓 |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 節湯ＡＢ |  |  |  | 且つ | □ | 節湯ＡＢ
[5 empty] | （手元止水機構+小流量塗吐水） | [5 empty] | （ヘッダー方式+分岐後配管径13mm）
太陽熱温水器
|  | 太陽熱温水器 |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 設置する |  | （※電気温水器（ヒートポンプ式）設置の場合は選択不可）
※設置の適用条件 傾斜角0～30度以内、方位角南面±45度以内、
有効集熱面積3㎡以上
【D 換気設備】
| 換気設備の種類 |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム （DCモーターを採用）
|  |  |  | □ | ダクト式第二／三種換気システム
|  |  |  | □ | ダクト式第二／三種換気システム（DCモーターを採用）
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン／排気型パイプ用ファン）
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン／排気型パイプ用ファン）
（比消費電力が0.2W／（m3･ｈ）以下のものを採用した場合）
※比消費電力＝消費電力を送風量で除した値
【E 照明設備】
| （e-1) LDK |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つ調光を採用している
|  | （e-1)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
| （e-2) LDK以外の居室 |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つLDK以外の全ての居室で調光を採用している
|  | （e-2)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
| （e-3) 非居室 |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つ人感センサー又は照度センサーを採用している
|  | （e-3)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【F 太陽光発電設備】
| □ | 設置しない
| □ | 設置する ※設置の適用条件 傾斜角0～30度以内、方位角南面±15度以内
|  | 設置発電容量（近い方の容量を選択） |  |  |  | □ | 2ｋｗ |  | □ | 3ｋｗ
以下について選択
|  | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない場合又は居室を間欠的に暖房する場合
|  | □ | 住宅全体を連続的に暖房する場合

## 記入例
基準達成率算定シート（住宅事業建築主基準への適合性評価申請書）
1．申請住宅の基準への適合性
| （1）所在地（市町村名まで） |  |  | 神奈川県 相模原市 相模大野
| （2）地域区分 |  |  |  |  | □ | Ⅳa |  |  | ■ | Ⅳb
| （3）申請住宅の基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | ・・・・① |  | 50.2 |  |  |  | ＧＪ/戸・年
| （4）申請住宅の |  |  | Ａ 暖房設備 | [5 empty] | 12 |  |  |  | ＧＪ/戸・年 | □
| 一次エネルギー消費量 |  |  | Ｂ 冷房設備 | [5 empty] | 4.6 |  |  |  |  | ■
|  |  |  | Ｃ 給湯設備 | [5 empty] | 13.7
|  |  |  | Ｄ 換気設備 | [5 empty] | 4.1
|  |  |  | Ｅ 照明設備 | [5 empty] | 9
|  |  |  | 小計 （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ） |  |  |  | ・・・・② |  | 43.4
Ｆ 太陽光発電による発電量 ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量
|  |  |  | 合計 （②-Ｆ） |  |  |  | ・・・・③ |  | 43.4
| （5）申請住宅の基準達成率 ①／③×100 | [8 empty] | 115.6682 |  |  |  | ％
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等
(１) 断熱性能の区分または熱損失係数
| 断熱性能の区分 |  |  | □ | （ア） | □ | （イ） | ■ | （ウ） | □ | （エ） | □ | （オ）
| 熱損失係数（Ｑ値） |  |  | （ | 2.65 |  |  | ） | Ｗ／㎡
(２) 各設備仕様
【Ａ 暖房設備】
| 熱交換型換気設備のの有無 |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有 | ※型番、性能等は「Ｄ換気設備」で記入
暖房方式 ※（a-1)～（a-3)のいずれかを選択
| □ | （a-1) 新築時に暖房設備が設置されていない
| □ | （a-2) 住宅全体を連続的に暖房する設備を設置している
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム（暖房時エネルギー効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
| ■ | （a-3) 居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1)及び（a-3-2)の両方について記入
（a-3-1) LDK
|  |  | 暖房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房時エネルギー消費効率4.6以上）
|  |  |  | □ | ＦＦ式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
選定機器の暖房時エネルギー消費効率4.8
|  |  | （a-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ | 9.7 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
（a-3-2) その他の居室
|  |  | 暖房機器の種類 | ■ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房時エネルギー消費効率5.9以上）
|  |  |  | □ | ＦＦ式暖房設備
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （a-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ | 2.3 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【Ｂ 冷房設備】
冷房方式 ※（b-1)～（b-3)のいずれかを選択
| □ | （b-1) 新築時に冷房設備が設置されていない |  |  |  | 〔通風措置〕 |  | □ | 有り | □ | 無し | ※通風措置[有り」の場合は（b-3-1)、 （b-3-2)の通風措置の欄に記入
| □ | （b-2) 住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム（冷房時エネルギー効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
| ■ | （b-3) 居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（ｂ-3-1)及び（ｂ-3-2)の両方について記入
（ｂ-3-1) LDK
|  |  | 通風措置 | □ | 無し
|  |  |  | ■ | 有り
[5 empty] | 居室面積 （ |  | 22.45 |  |  | ） | ㎡ |  | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  | （ 3.525 | ） | ㎡ → （1／[ 20 ] )以上 |  |  |  | ■ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  | （ 1.524 | ） | ㎡ → （1／[ 20 ] )以上 |  |  |  | ■ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  | （ 0.87 | ） | ㎡ → （1／[ 50 ] )以上 |  |  |  | ■ | ＯＫ
|  |  | 冷房機器の種類 | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房時エネルギー消費効率3.7以上）
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
選定機器の暖房時エネルギー消費効率4.0
|  |  | （ｂ-3-1) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ | 3.4 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
（ｂ-3-2) その他の居室
|  |  | 通風措置 | □ | 無し
|  |  |  | ■ | 有り
[5 empty] | 居室面積 （ |  | 18.72 |  |  | ） | ㎡ |  | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  | （ 1.740 | ） | ㎡ → （1／[ 35 ] )以上 |  |  |  | ■ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  | （ 0.852 | ） | ㎡ → （1／[ 35 ] )以上 |  |  |  | ■ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  | （ | ） | ㎡ → （1／[ ] )以上 |  |  |  | □ | ＯＫ
|  |  | 冷房機器の種類 | ■ | 新築時に暖房設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房時エネルギー消費効率3.7以上）
|  |  | 機器の性能 | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
|  |  | （ｂ-3-2) の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ | 1.2 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【C 給湯設備】
|  | 給湯設備の種類 |  | □ | 新築時に給湯設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 |  |  |  |  | □ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 |  |  |  |  | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気温水器（ヒーター式）
|  |  |  | ■ | 電気温水器（ヒートポンプ式） |  |  |  |  | ＡＦＰ（年間給湯効率3.0以上）
|  | 機器の性能 |  | ※一次エネルギー消費量算定シートに掲載されている機器選択の仕様条件を記入
家庭用ヒートポンプ給湯器の選定機種の年間給湯効率（APF) 3.2
節湯型機器
|  | 台所用水栓 |  | □ | 設置しない
|  |  |  | ■ | 節湯Ａ |  | □ | 節湯Ｂ |  | □ | 節湯ＡＢ
[5 empty] | （手元止水機構） |  |  | （小流量塗吐水） |  |  | （手元止水機構+小流量塗吐水）
|  | 浴室シャワー水栓 |  | □ | 設置しない
|  |  |  | ■ | 節湯ＡＢ |  |  |  | 且つ | ■ | 節湯ＡＢ
[5 empty] | （手元止水機構+小流量塗吐水） | [5 empty] | （ヘッダー方式+分岐後配管径13mm）
太陽熱温水器
|  | 太陽熱温水器 |  | ■ | 設置しない
|  |  |  | □ | 設置する |  | （※電気温水器（ヒートポンプ式）設置の場合は選択不可）
※設置の適用条件 傾斜角0～30度以内、方位角南面±45度以内、
有効集熱面積3㎡以上
【D 換気設備】
| 換気設備の種類 |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム （DCモーターを採用）
|  |  |  | □ | ダクト式第二／三種換気システム
|  |  |  | ■ | ダクト式第二／三種換気システム（DCモーターを採用）
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン／排気型パイプ用ファン）
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン／排気型パイプ用ファン）
（比消費電力が0.2W／（m3･ｈ）以下のものを採用した場合）
※比消費電力＝消費電力を送風量で除した値
【E 照明設備】
| （e-1) LDK |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | ■ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つ調光を採用している
|  | （e-1)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ | 4.3 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
| （e-2) LDK以外の居室 |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | ■ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つLDK以外の全ての居室で調光を採用している
|  | （e-2)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ | 3.1 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
| （e-3) 非居室 |  |  | □ | 新築時に照明設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用している
|  |  |  | ■ | 白熱灯を使用していない
|  |  |  | □ | 白熱灯を使用せず且つ人感センサー又は照度センサーを採用している
|  | （e-3)の一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ | 1.6 |  |  | ） | ＧＪ/戸・年
【F 太陽光発電設備】
| ■ | 設置しない
| □ | 設置する ※設置の適用条件 傾斜角0～30度以内、方位角南面±15度以内
|  | 設置発電容量（近い方の容量を選択） |  |  |  | □ | 2ｋｗ |  | □ | 3ｋｗ
以下について選択
|  | □ | 新築時に暖房設備が設置されていない場合又は居室を間欠的に暖房する場合
|  | □ | 住宅全体を連続的に暖房する場合