## 等級一覧
等級一覧表 | [6 empty] | KBI評価部
全10分野 | 詳細32項目 | 表示される事項 | 表示の方法
1：構造の安定 | 1-1 | 耐震等級（倒壊等防止） | □評価対象外 | - | □等級3 | □等級2 | ■等級1
| 1-2 | 耐震等級（損傷防止） | □評価対象外 | - | □等級3 | □等級2 | ■等級1
| 1-3 | その他 |  |  |  | □免震建物 | ■その他
| 1-4 | 耐風等級（倒壊等防止及び損傷防止） | - | - | - | ■等級2 | □等級1
| 1-5 | 耐積雪等級（倒壊等防止及び損傷防止） | - | - | - | □等級2 | □等級1
| 1-6 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤又は杭の許容支持力及びその設定方法等
| 1-7 | 基礎の構造方法及びその設定方法 | 基礎の構造方法、及び形式等
2：火災時の安全 | 2-1 | 感知警報装置設置等級（自住戸火災等） | - | ■等級4 | □等級3 | □等級2 | □等級1
| 2-2 | 感知警報装置設置等級（他住戸火災等） | - | ■等級4 | ■等級3 | □等級2 | □等級1
| 2-3 | 避難安全対策（共用廊下の形式、形状） | 排煙形式、平面形状について表示
|  |  | （平面形状その他の時） |  | □等級3 | ■等級2 | -
| 2-4 | 脱出対策（火災時） | 非難時の脱出対策について表示
| 2-5 | 耐火等級(開口部） | - | - | □等級3 | ■等級2 | □等級1
| 2-6 | 耐火等級(開口部以外） | - | ■等級4 | □等級3 | □等級2 | □等級1
| 2-7 | 耐火等級(界壁及び界床） | - | ■等級4 | □等級3 | □等級2 | □等級1
3：劣化の軽減 | 3-1 | 劣化対策等級(構造躯体等） | - | - | ■等級3 | □等級2 | □等級1
4：維持管理・更新 | 4-1 | 維持管理対策等級（専用配管） | - | - | ■等級3 | ■等級2 | □等級1
への配慮 | 4-2 | 維持管理対策等級（共用配管） | - | - | □等級3 | ■等級2 | □等級1
| 4-3 | 更新対策（共用排水管） |  |  | □等級3 | □等級2 | ■等級1
| 4-4 | 更新対策（住戸専用部） | 躯体天井高さ、住戸内の構造柱、壁、はりの有無を表示
5：温熱環境 | 5-1 | 省エネルギー対策等級 | - | ■等級4 | ■等級3 | □等級2 | □等級1
6：空気環境 | 6-1 | ホルムアルデヒド発散等級 ：内装 | - | - | ■等級3 | □等級2 | □等級1
|  | ：天井裏等 | - | - | ■等級3 | □等級2 | -
| 6-2 | 換気対策 | 居室の換気対策及び、浴室、便所、台所の換気対策表示
| 6-3 | 室内空気中の化学物質濃度等（選択項目） | 室内化学物質濃度の実測値を表示
7：光.視環境 | 7-1 | 単純開口率 | 開口部面積と居室床面積の比率を表示
| 7-2 | 方位別開口比 | 開口部面積の各方位別面積比率を表示
8：音環境 | 8-1 | 重量床衝撃音対策 等級による表示 | □等級5 | □等級4 | □等級3 | ■等級2 | □等級1
（選択項目） |  | 又は 相当スラ分厚による表示 | □27㎝以上 | □20㎝以上 | □15㎝以上 | □11㎝以上 | □その他
| 8-2 | 軽量床衝撃音対策 等級による表示 | □等級5 | □等級4 | □等級3 | □等級2 | □等級1
|  | 又は 床衝撃音レベル低減量による表示 | □30ｄB以上 | □25ｄB以上 | □20ｄB以上 | □15ｄB以上 | □その他
| 8-3 | 透過損失等級 （界壁） | - | ■等級4 | □等級3 | □等級2 | □等級1
| 8-4 | 透過損失等級 （外壁開口部） |  | - | □等級3 | ■等級2 | □等級1
9：高齢者等への配慮 | 9-1 | 高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | □等級5 | □等級4 | ■等級3 | □等級2 | □等級1
| 9-2 | 高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | □等級5 | □等級4 | ■等級3 | □等級2 | □等級1
10:防犯に関すること | 10-1 | 開口部の進入防止対策 | 対策の有無
検討書必要
共同住宅用自火報
自火報+補助音響
住戸用自火報
防火設備
RC壁、床
水セメント比、かぶり厚
洗面床の点検口
断熱折り返し、ペアガラス
F☆☆☆
基準法はクリア
F☆☆☆☆
サッシ遮音T-1
サッシ遮音T-2以上
コンセントボックス打ち込み
住戸内にPSなし
住戸内の各PSに点検口
住戸内にPSなし
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス
断熱折り返し、ペアガラス