## 低炭素設計内容説明書
低炭素建築物 設計内容説明書 一戸建ての住宅用 | [21 empty] | 第１面
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [17 empty] | 設計内容確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
１．躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 |  | ( | 6 |  | ) | 地域 | [10 empty] | 計算書 | □ | 適
|  |  | 住宅の構造 |  |  | 木造住宅 |  |  |  | （ | 軸組 | 枠組 |  | その他 |  | ） |  |  |  | 仕上表
[6 empty] | 鉄骨造住宅 | [13 empty] | 建具表
[6 empty] | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 | [13 empty] | 矩計図
その他
|  |  | 適用する基準 |  |  | 性能基準
誘導仕様基準
|  |  | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合
UA値計算書による
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合
ηAC値計算書による
|  |  | 仕様基準 | 躯体の 断熱性能 |  | 熱貫流率の基準に適合
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
緩和措置有り
[7 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | 窓の日射（４％緩和）
２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 |  | 適用する基準 |  |  | 性能基準 | [13 empty] | 計算書 | □ | 適 | Webﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ計算結果表による
[6 empty] | 誘導仕様基準 | [13 empty] | 仕上表
|  |  | 性能基準 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算の結果による |  |  | 仕様書
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [13 empty] | 平面図
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH） | [16 empty] | A1
|  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算の結果による | [5 empty] | A2
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | A3
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [15 empty] | A4
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 一次エネルギー消費量計算の結果による | [5 empty] | A5
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | ・ | 床面積当たりの一次エネルギー消費量
|  |  |  | 設備機器等の仕様 |  | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 仕様基準 | 対象設備の仕様等 |  | 対象設備の仕様等に適合
第2面
認定事項 | 確認項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [17 empty] | 設計内容確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
３．その他の措置 |  | 第１の（1） | 再生可能エネルギーの導入 |  |  | 太陽光発電設備 | [13 empty] | 機器表 | □ | 適
[6 empty] | ・ | 一戸建ての住宅の場合は以下に適合 | [12 empty] | 平面図
| （1）及び（2）に適合 | [5 empty] | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進
基準一次エネルギー消費量を超えないこと
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  | 第１の（2） | 節水に関する取組 |  |  | 設置するトイレの半数以上が節水トイレ | [13 empty] | 仕様書
[6 empty] | 設置する水栓の半数以上が節水水栓 | [13 empty] | 平面図
| １項目以上で適合 |  | いずれか1つ以上 |  |  | 定置型の食器用洗浄機の設置
|  |  | 雨水等の利用のための設備の設置 |  |  | 雨水利用
井水利用
雑排水利用
|  |  | エネルギーマネージメントに関する取組 |  |  | HEMSの採用
|  |  | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと提携した定置型蓄電池の設置 |  |  | 再生可能エネルギー発電設備と連携した蓄電池の設置
|  |  | ヒートアイランド対策 |  | 敷地緑化等
敷地面積に対する緑地、水面等の割合が10％以上
いずれか1つ以上
敷地の高反射性塗装
日射反射率の高い舗装材により被覆した面積の割合が10％以上
屋上緑化等
緑化等の対策をした面積の屋根面に対する割合が20％以上
壁面緑化等
緑化対策をした面積の外壁面積に対する割合が10％以上
緑化等面積率+日射反射面積率+屋根緑化等面積率×1/2+ 壁面緑化面積率≧10％
|  |  | 劣化対策 |  |  | 劣化対策等級３
|  |  | 木造住宅 |  | 木材の利用
木造住宅
|  |  | 高炉セメント等の利用 |  | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
高炉セメント使用
フライアッシュセメント使用
|  |  | 電気自動車充放電設備の設置 |  |  | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
|  | 第２ | 総合的な環境性能評価 |  |  | 所管行政庁が認めるもの | [13 empty] | 評価書 | □ | 適
| １項目のみで適合 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
第3面
認定事項 | 確認項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [17 empty] | 設計内容確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４．基本方針 | 法第54条第1項第2号基本方針について |  |  |  |  | 都市緑地法に規定する「特別緑地保全地区」に適合 | [13 empty] | 証明書 | □ | 適
[6 empty] | 都市緑地法に規定する「緑地保全地区」に適合 | [13 empty] | 許可証
[6 empty] | 都市緑地法に規定する「緑地地区」に適合 | [13 empty] | 届出証
| （適合している場合は、その旨の内容が確認できる資料を添付） |  |  |  |  | 都市緑地法に規定する「緑地協定」に適合
生産緑地法に規定する「生産緑地地区」に適合
建築基準法に規定する「建築協定」に適合
条例による緑地の保全に関する制限に適合
都市計画法に規定する都市施設である「緑地」に適合
該当なし
５．資金計画 | 建築に係る資金計画 |  |  |  |  | 適切な資金計画 | [13 empty] | 申請書 | □ | 適