平成２１年１０月

財形住宅の物件検査もこちらをご覧ください。

【一戸建て等用】

（一戸建て、連続建て、重ね建て）

物件検査の手引き

Ⅰ　物件検査（適合証明書取得）手続きの概要

Ⅰ-1　物件検査手続きの種類と流れ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　P１

Ⅰ-2　申請先（問い合わせ先）について　　　　　　 　　　　　　　　　　P５

Ⅰ-3　技術基準の概要について　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　P９

Ⅰ-4　財形住宅融資の物件検査について　　　　　　 　　　　　　　　　　P11

Ⅱ　物件検査（適合証明書取得）手続きの詳細

Ⅱ-1　通常の手続き      　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　P12

Ⅱ-2　住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続き																																								P17

Ⅱ-3　住宅性能評価を活用する場合の手続き																																																																						P21

Ⅱ-4　既に竣工してしまった場合の手続き（竣工済特例）　　　　　　 　						P23

Ⅱ-5　物件検査申請書の記載要領		　　　　　　　　　　　　　　　　　					　			P24

[申請書式について]

物件検査の申請書式はフラット３５連絡協議会サイトからダウンロードできます。

- Ⅰ 物件検査(適合証明書取得)手続きの概要

- Ⅰ-１　物件検査手続きの種類と流れ

住宅金融支援機構と協定を締結した検査機関に申請してください。（P５参照）

なお、物件検査を受けるにあたって、検査手数料がかかります。検査手数料は、検査機関によって異なりますので、ご利用される検査機関にお問い合わせください。

※住宅の引渡しが平成21年10月1日以降になる場合には、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険への加入等の手続き（保険法人による検査等）が別途必要となりますのでご注意ください。

１ 通常の手続き（詳しくはP12参照）

フラット３５（フラット３５Ｓを含みます。以下同じ。）の設計検査、中間現場検査及び竣工現場検査を申請してください。

設計検査

P12

中間現場検査

P14

竣工現場検査

（適合証明申請）

P15

※通常の手続きとは

「2住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続き」及び「3住宅性能評価を活用する場合の手続き」以外をいいます。

２ 住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続き（詳しくはP17参照）

住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準法の中間検査を実施する場合は、フラット３５の中間現場検査を省略することができます。

竣工現場検査

（適合証明申請）

P19

住宅瑕疵担保保険又は建築基準法の検査

(中間現場検査省略※)

設計検査

P17

※住宅瑕疵担保保険等の検査を実施して、フラット３５の中間現場検査を省略する場合の要件

●住宅瑕疵担保保険または建築基準法の検査の手続きを行う検査機関に物件検査を申請すること。

●住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査または建築基準法の中間検査（フラット３５の中間現場検査を行うことが可能な時期（P14参照）に実施するものに限ります。）を実施する日までにフラット３５の設計検査を申請すること。

３ 住宅性能評価を活用する場合の手続き

(1) 設計住宅性能評価を活用する場合（詳しくはP21参照）

設計住宅性能評価書を取得する場合は、フラット３５の設計検査を省略（※１）することができます。

建設住宅性能

評価書取得(予定)

(中間現場検査省略※1)

設計住宅性能

評価書取得

（設計検査省略※1）

中間現場検査

P21

竣工現場検査

（適合証明申請）

P15

(2) 建設住宅性能評価を活用する場合（詳しくはP22参照）

建設住宅性能評価書を取得する場合は、フラット３５の設計検査及び中間現場検査を省略（※１）することができます。また、既に建設住宅性能評価書を取得済の場合は、フラット３５の竣工現場検査において現場での検査を省略（※２）することが出来ます（竣工現場検査は書類（建設住宅性能評価書や設計図書等）のみにより実施します。）。

設計住宅性能

評価書取得

（設計検査省略※1）

竣工現場検査

（適合証明申請）

P22

※１　住宅性能評価を活用して、物件検査の一部を省略する場合の要件

●住宅性能評価の手続きを行っている検査機関に物件検査を申請してください。

●住宅性能評価において、次の等級をすべて取得してください。

劣化対策等級２以上 （耐火構造又は準耐火構造（省令準耐火構造を含む）とした住宅の場合は等級１以上。）

省エネルギー対策等級２以上

●住宅性能評価において、維持管理対策等級(専用配管)３を取得しない場合は、竣工現場検査時に配管設備の点検口等の設置を確認できることが要件になります。

●フラット３５Ｓのうち、次頁の表の①～⑥を利用する場合は、上表の等級に加えて、該当する等級を取得してください。

なお、⑦、⑧の場合は、上表の等級のみ取得すれば物件検査の一部を省略できます。

| フラット３５Ｓの基準 | 住宅性能評価の等級等 |
| --- | --- |
| ① 省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級４ |
| ② 耐震性 | 次のいずれか ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上 ・免震建築物であること及び免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっていること |
| ③ バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上 |
| ④ 耐久性・可変性 | 一戸建ての場合、次の1及び2 連続建て、重ね建ての場合、次の1～4のすべて 1 劣化対策等級３ 2 維持管理対策等級（専用配管）２以上 3 維持管理対策等級（共用配管）２以上 4 更新対策：躯体天井高2.5m以上、住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となる柱等がないこと |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑤ 耐震性 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３ |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑥ バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）４以上 |
| 参 考 |  |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑦ 省エネルギー性 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅（一戸建てに限る）。 ⇒登録建築物調査機関から「住宅事業建築主基準に係る適合証」が発行された住宅であること。 ※適合証の写しを検査機関に提出 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑧ 耐久性・可変性 | 長期優良住宅 ⇒「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた住宅であること。 ※認定通知書の写しを金融機関に提出 |

※２　既に取得済の建設住宅性能評価書を活用して、フラット３５の竣工現場検査における現場での検査を省略（建設住宅性能評価書や設計図書等のみにより検査を実施）する場合の条件

●住宅性能評価の手続きを行っている検査機関に物件検査を申請すること。

●住宅性能評価において、次の等級をすべて取得していること。

劣化対策等級２以上

省エネルギー対策等級２以上

維持管理対策等級（専用配管）３

●フラット３５Ｓのうち、※１の表の①～⑥を利用する場合は、上表の等級に加えて、該当する等級を取得してください。

なお、※１の表の⑦、⑧の場合は、上記の等級のみ取得すれば物件検査の一部を省略できます。

４ 既に竣工してしまった場合の手続き（竣工済特例）（詳しくはP23参照）

フラット３５の物件検査を全く受けずに、物件が竣工した場合であっても特例の手続きにより、適合証明書が交付される場合があります。この場合、提出書類が異なりますので、申請を予定している検査機関にご相談ください。

設　計　検　査

+

竣工現場検査

（適合証明申請）

竣　工

※フラット３５Ｓについて

○前頁の「② 耐震性」及び「《20年金利引下げタイプ》⑤ 耐震性」については、この特例を利用することが出来ません。

○「《20年金利引下げタイプ》⑦ 省エネルギー性」を利用する場合は、この特例でフラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の適合証明書を受けるにあたり、登録建築物調査機関から「住宅事業建築主基準に係る適合証」が発行されていることが必要です。適合証の写しを検査機関にご提出ください。

○「《20年金利引下げタイプ》⑧ 耐久性・可変性」を利用する場合は、この特例で通常のフラット３５の適合証明書を取得することに加え、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅である必要があります（認定を受けるには工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を所管行政庁に行う必要があります。）。認定通知書の写しを金融機関にご提出ください。

Ⅰ-２　申請先（問い合わせ先）について

物件検査を行う検査機関は次のとおりです。対象となる住宅に制限のある場合がありますので、詳しくは検査機関へお問い合わせください。

Ⅰ-３　技術基準の概要について

１ フラット３５の技術基準

フラット３５の技術基準(一戸建て、連続建て、重ね建て)の概要は次のとおりです。

詳しくは、「フラット３５サイト」でご確認ください。

（http://www.flat35.com/tetsuduki/kijyun/index.html）

| 基 準 | 基準の概要 |
| --- | --- |
| 接道 | 原則として一般の道に２ｍ以上接道 |
| 住宅の規模 | 70㎡以上 |
| 住宅の規格 | 原則として２以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置 |
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の2分の１以上 |
| 戸建型式等 | 木造の住宅（耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅）は一戸建て又は連続建てに限る |
| 断熱構造 | 住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工（昭和55年省エネ告示レベルの断熱構造） |
| 住宅の構造 | 次のいずれかを満たすこと ・耐火構造 ・準耐火構造 ・耐久性基準※に適合 ※在来木造の場合：耐久性を有する土台、基礎高さ40㎝以上、小屋裏・床下の換気措置、防腐・防蟻措置等 |
| 配管設備の点検 | 点検口等の設置 |
| 区画 | 住宅相互間を１時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |

２ フラット３５Ｓ（優良住宅取得支援制度）の対象となる住宅の基準

次の①から⑧のいずれか１つ以上に適合することが条件となります。

※フラット３５Ｓは申込受付期間が定められています。申込受付期間外にお申込みされた場合は、フラット３５Ｓ受付期間中に別途金融機関にお申出が必要となります。

※フラット３５Ｓの基準は、「フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ以外）（①～④）」と「フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）（⑤～⑧）」があります。

＜対象となる住宅の基準＞

| 性能項目 | 住宅性能表示基準等 |
| --- | --- |
| ① 省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級４に適合 |
| ② 耐震性 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上に適合 又は免震建築物 |
| ③ バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上に適合 |
| ④ 耐久性・可変性 | 劣化対策等級３、維持管理対策等級（専用配管）２以上 連続建て、重ね建ての場合は、上記に加え、維持管理対策等級（共用配管）２以上及び一定の更新対策（躯体天井高2.5m以上、間取り変更の障害となる柱等がないこと）のすべてに適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑤ 耐震性 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３に適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑥ バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）４以上に適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑦ 省エネルギー性 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅（一戸建てに限る） |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑧ 耐久性・可変性 | 長期優良住宅 |

＜基準のポイント＞

・①～⑥については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の評価方法基準に準拠しています。基準の詳細は、以下のURLをご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm ・住宅性能表示制度の「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」を取得しない住宅でも基準に適合すれば対象となります。 ・「《20年金利引下げタイプ》⑦ 省エネルギー性」については登録建築物調査機関から「住宅事業建築主基準に係る適合証」が発行された住宅であることが必要です。 ・「《20年金利引下げタイプ》⑧ 耐久性・可変性」については、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた住宅であることが必要です。

Ⅰ-４　財形住宅融資の物件検査について

財形住宅融資をご利用いただく場合も、フラット３５と同様の物件検査の手続きとなります。ただし、中間資金交付をご希望の場合は、住宅瑕疵担保保険の現場検査、または建築基準法の中間検査を実施予定の場合や、建設住宅性能評価を取得予定の場合であっても中間現場検査の省略はできませんのでご注意ください。

なお、一戸建て等の住宅でフラット３５と財形住宅融資に適用される基準の違いは次のとおりです。そのほかの基準については、フラット３５と同じです。

| 基 準 | フラット３５ | 財形住宅 |
| --- | --- | --- |
| 住宅の規模 | ７０㎡以上 | ７０㎡以上２８０㎡以下 |
| 併用住宅 | 住宅面積が全体の1/2以上 | － |

- Ⅱ 物件検査（適合証明書取得）手続きの詳細

Ⅱ-１　通常の手続き（※）

※「2住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続き」及び「3住宅性能評価を活用する場合の手続き」以外をいいます。

１ 設計検査について

(1) 設計検査の申請時期

設計検査の申請時期は、中間現場検査の時期までです（着工後であっても申請できます。）。

(2) 設計検査申請時の提出書類

| □ | 設計検査申請書（第一面） | [適新工第１号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 設計検査申請書（第二面）[一戸建て等] | [適新工第１号書式] | 2部 |
| □ | 設計図書（下表の該当する設計図書を提出すること） |  | 各2部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で設計図書が異なります。

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 設計図書の種類 |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | 付近見取図 |
| □ | □ | 配置図 |
| □ | □ | 平面図 |
| □ |  | 立面図(２面以上） |
| □ |  | 矩計図 |
| □ | □ | 住宅の床面積計算図（住宅部分・非住宅部分に区分したもの） |
| □ | □ | 敷地面積計算図 |
| □ | □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |
| □ |  | 仕様書（仕上表を含む。） |
| □ |  | 【省令準耐火構造の場合】次のいずれか □原則として機構監修の工事共通仕様書（枠組壁工法） □「省令準耐火構造の承認一覧」に該当する工法の特記仕様書 □省令準耐火構造の仕様が確認できるもの |
|  | □ | 住宅金融支援機構承認住宅（変更）承認書（写） |
|  | □ | 省エネルギー基準適合仕様シート （または、優良住宅取得支援制度(省エネルギー性）適合仕様シートでも差し支えない） |
|  | □ | 構造に応じた適合仕様シート |
|  |  | 【耐火構造の場合】 □耐火構造適合仕様シート |
|  |  | 【準耐火構造の場合】 次のいずれか □省令準耐火構造適合仕様シート □イ準耐火（1時間）構造適合仕様シート □イ準耐火(45分）構造適合仕様シート □ロ準耐火構造適合仕様シート |

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ以外）を利用する場合の追加提出書類

|  | 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省エネルギー性 | □ |  | 設計内容説明書（省エネルギー性） | 2部 |
|  | □ |  | 省エネルギー対策等級４を満たす根拠となる資料（矩計図、開口部リスト、計算書(計算による場合)など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(省エネルギー性）適合仕様シート | 2部 |
| 耐震性 | □ |  | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ |  | 次のいずれか ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上を満たす資料（伏図、壁量計算図、壁量等計算書など） ・免震建築物であることを満たす根拠となる資料（構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐震性）適合仕様シート | 2部 |
|  |  | □ | 平面図又は耐力壁配置図等（免震建築物の場合は不要） | 2部 |
| バリアフリー性 | □ |  | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）（第一面、第二面） | 2部 |
|  | □ |  | 高齢者等配慮対策等級３以上を満たす根拠となる資料（平面図、仕上表など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(バリアフリー性）適合仕様シート | 2部 |
| 耐久性・ 可変性 | □ |  | 設計内容説明書（耐久性・可変性） | 2部 |
|  | □ |  | ・劣化対策等級３を満たす根拠となる資料（仕上表、伏図など） ・維持管理対策等級(専用配管)２以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など） ・維持管理対策等級(共用配管)２以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など）（一戸建ての場合は不要） ・躯体天井高2.5ｍ以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料（平面図、矩計図など）（一戸建ての場合は不要） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐久性・可変性）適合仕様シート | 2部 |

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）を利用する場合の追加提出書類

|  | 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省エネルギー性 | □ | □ | 住宅事業建築主基準に係る適合証（写し） （提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出） | 2部 |
| 耐震性 | □ |  | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ |  | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３を満たす資料（伏図、壁量計算図、壁量等計算書など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐震性）適合仕様ｼｰﾄ | 2部 |
|  |  | □ | 平面図又は耐力壁配置図等 | 2部 |
| バリアフリー性 | □ |  | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級４対応）（第一面、第二面） | 2部 |
|  | □ |  | 高齢者等配慮対策等級４以上を満たす根拠となる資料（平面図、仕上表など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(バリアフリー性）適合仕様シート | 2部 |

※フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の「耐久性・可変性」は、お申込みの金融機関に「長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」（写し）を提出してください。物件検査は通常のフラット３５（フラット３５Ｓの適用なし）として、検査機関に申請を行ってください。

(3) 設計検査に合格したら

設計検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「設計検査に関する通知書」

②「設計検査申請書」（副本）

③「設計図書等」（副本）

④【フラット３５】技術基準・検査ガイドブック（※）

※【フラット３５】技術基準・検査ガイドブックは、設計検査の受付時に交付する場合もあります。

(4) 設計検査合格後に計画の変更を行う場合

設計検査合格後、計画の変更を行う場合は、現場検査申請時に現場検査申請書の「計画に関する変更内容又は連絡事項」の欄に変更内容を記入するとともに、変更に係る部分の図面を提出してください。

ただし、フラット３５Ｓを新たに追加する場合やフラット３５Ｓで選択する基準を変更する場合（例：耐震性→バリアフリー性）は、再度、設計検査の申請をしていただくことになります（フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ（省エネルギー性））を追加変更した場合を除く。）。

なお、住宅の構造・工法が変わるなど、大きな計画の変更がある場合は、あらかじめお申込みされた金融機関及び検査機関にご相談ください。

２ 中間現場検査について

(1) 中間現場検査の時期

下表の時期にて現場検査を行いますので、具体的な日程についてあらかじめ検査機関の担当者と打合わせのうえ、少なくとも１週間前には申請してください。

| 区 分 | 中間現場検査の時期 |
| --- | --- |
| 在来木造等 （下記以外の構造） | 屋根工事が完了したときから 外壁の断熱工事が完了したときまでの間 |
| 枠組壁工法、 プレハブ住宅等、 鉄骨造等 | 壁体の組立及び屋根工事が完了したときから 外壁の断熱工事が完了したときまでの間 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | 最上階のがりょう又は屋根版の配筋が完了したときから 外壁の断熱工事が完了したときまでの間 |

※型式住宅部分製造者認証を取得している住宅の場合、中間現場検査の時期を「基礎配筋工事完了時」から「外壁の断熱工事完了時」までの間とできる場合があります。詳しくは、お問合せください。

(2) 中間現場検査の提出書類

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 申請書等の種類 | 書式番号 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 中間現場検査申請書（第一面） | [適新工第３号書式] | 2部 |
| □ | □ | 中間現場検査申請書〔一戸建て等〕（第二面） | [適新工第３号書式] | 2部 |
| □ |  | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 一般用 |  | 2部 |
|  | □ | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 機構承認住宅（設計登録タイプ）用 |  | 2部 |
| □ | □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

※プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で工事内容確認チェックシートが異なります。

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(3) 中間現場検査に合格したら

中間現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「中間現場検査に関する通知書」

②「中間現場検査申請書」（副本）

③「現場検査申請書付表工事内容確認チェックシート(中間･竣工）」（副本）

３ 竣工現場検査・適合証明について

(1) 竣工現場検査の時期

竣工したとき。

具体的な日程についてあらかじめ検査機関の担当者と打合わせのうえ、少なくとも１週間前には申請してください。

(2) 現場検査（竣工）・適合証明の提出書類

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 申請書等の種類 | 書式番号 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書[一戸建て等]（第二面） | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ |  | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 一般用 |  | 2部 |
|  | □ | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 機構承認住宅（設計登録タイプ）用 |  | 2部 |
| □ | □ | 検査済証の写し（建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  | 1部 |
| □ | □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

※プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で工事内容確認チェックシートが異なります。

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(3) 竣工現場検査に合格したら

竣工現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

③【フラット３５】適合証明に関する検査概要書

④「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」（副本）

⑤「現場検査申請書付表工事内容確認チェックシート（中間・竣工）」（副本）

ご注意！！

地名地番について、お客様の金融機関への借入申込みの内容と竣工現場検査申請書の内容が一致していることを竣工現場検査申請前に再度ご確認ください。

借入申込みの内容と適合証明書の内容が一致していない場合、融資が受けられない場合があります。

- Ⅱ-２　住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続き

P１の要件を満たす場合、フラット３５の中間現場検査を省略できます。

住宅瑕疵担保保険の現場検査、または建築基準法の中間検査の手続きを行っている検査機関にフラット３５の竣工現場検査を申請してください。

１ 設計検査について（(2)～(4)は「Ⅰ-1　通常の手続き」と同様）

(1) 設計検査の申請時期

設計検査の申請は、住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査、または建築基準法の中間検査（フラット３５の中間現場検査を行うことが可能な時期（P14参照）に実施するものに限ります。）を実施する日までです（着工後であっても申請できます。）。

(2) 設計検査申請時の提出書類

| □ | 設計検査申請書（第一面） | [適新工第１号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 設計検査申請書（第二面）[一戸建て等] | [適新工第１号書式] | 2部 |
| □ | 設計図書（下表の該当する設計図書を提出すること） |  | 各2部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で設計図書が異なります。

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 設計図書の種類 |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | 付近見取図 |
| □ | □ | 配置図 |
| □ | □ | 平面図 |
| □ |  | 立面図(２面以上） |
| □ |  | 矩計図 |
| □ | □ | 住宅の床面積計算図（住宅部分・非住宅部分に区分したもの） |
| □ | □ | 敷地面積計算図 |
| □ | □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |
| □ |  | 仕様書（仕上表を含む。） |
| □ |  | 【省令準耐火構造の場合】次のいずれか □原則として機構監修の工事共通仕様書（枠組壁工法） □「省令準耐火構造の承認一覧」に該当する工法の特記仕様書 □省令準耐火構造の仕様が確認できるもの |
|  | □ | 住宅金融支援機構承認住宅（変更）承認通知書（写） |
|  | □ | 省エネルギー基準適合仕様シート （または、優良住宅取得支援制度(省エネルギー性）適合仕様シートでも差し支えない） |
|  | □ | 構造に応じた適合仕様シート |
|  |  | 【耐火構造の場合】 □耐火構造適合仕様シート |
|  |  | 【準耐火構造の場合】 次のいずれか □省令準耐火構造適合仕様シート □イ準耐火（1時間）構造適合仕様シート □イ準耐火(45分）構造適合仕様シート □ロ準耐火構造適合仕様シート |

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ以外）を利用する場合の追加提出書類

|  | 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省エネルギー性 | □ |  | 設計内容説明書（省エネルギー性） | 2部 |
|  | □ |  | 省エネルギー対策等級４を満たす根拠となる資料（矩計図、開口部リスト、計算書(計算による場合)など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(省エネルギー性）適合仕様シート | 2部 |
| 耐震性 | □ |  | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ |  | 次のいずれか ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上を満たす資料（伏図、壁量計算図、壁量等計算書など） ・免震建築物であることを満たす根拠となる資料（構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐震性）適合仕様シート | 2部 |
|  |  | □ | 平面図又は耐力壁配置図等（免震建築物の場合は不要） | 2部 |
| バリアフリー性 | □ |  | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）（第一面、第二面） | 2部 |
|  | □ |  | 高齢者等配慮対策等級３以上を満たす根拠となる資料（平面図、仕上表など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(バリアフリー性）適合仕様シート | 2部 |
| 耐久性・ 可変性 | □ |  | 設計内容説明書（耐久性・可変性） | 2部 |
|  | □ |  | ・劣化対策等級３を満たす根拠となる資料（仕上表、伏図など） ・維持管理対策等級(専用配管)２以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など） ・維持管理対策等級(共用配管)２以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など）（一戸建ての場合は不要） ・躯体天井高2.5ｍ以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料（平面図、矩計図など）（一戸建ての場合は不要） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐久性・可変性）適合仕様シート | 2部 |

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）を利用する場合の追加提出書類

|  | 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省エネルギー性 | □ | □ | 住宅事業建築主基準に係る適合証（写し） （提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出） | 2部 |
| 耐震性 | □ |  | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ |  | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３を満たす資料（伏図、壁量計算図、壁量等計算書など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(耐震性）適合仕様ｼｰﾄ | 2部 |
|  |  | □ | 平面図又は耐力壁配置図等 | 2部 |
| バリアフリー性 | □ |  | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級４対応）（第一面、第二面） | 2部 |
|  | □ |  | 高齢者等配慮対策等級４以上を満たす根拠となる資料（平面図、仕上表など） | 2部 |
|  |  | □ | 優良住宅取得支援制度(バリアフリー性）適合仕様シート | 2部 |

※フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の「耐久性・可変性」は、お申込みの金融機関に「長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」（写し）を提出してください。物件検査は通常のフラット３５（フラット３５Ｓの適用なし）として、検査機関に申請を行ってください。

(3) 設計検査に合格したら

設計検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「設計検査に関する通知書」

②「設計検査申請書」（副本）

③「設計図書等」（副本）

④【フラット３５】技術基準・検査ガイドブック（※）

※【フラット３５】技術基準・検査ガイドブックは、設計検査の受付時に交付する場合もあります。

(4) 設計検査合格後に計画の変更を行う場合

設計検査合格後、計画の変更を行う場合は、現場検査申請時に現場検査申請書の「計画に関する変更内容又は連絡事項」の欄に変更内容を記入するとともに、変更に係る部分の図面を提出してください。

ただし、フラット３５Ｓを新たに追加する場合やフラット３５Ｓで選択する基準を変更する場合（例：バリアフリー性→耐震性）は、再度、設計検査の申請をしていただくことになります（フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ（省エネルギー性））を追加変更した場合を除く。）。

なお、住宅の構造・工法が変わるなど、大きな計画の変更がある場合は、あらかじめお申込みされた金融機関及び検査機関にご相談ください。

２ 竣工現場検査・適合証明について

(1) 竣工現場検査について

竣工したとき。

具体的な日程についてあらかじめ検査機関の担当者と打合わせのうえ、少なくとも１週間前には申請してください。

【提出書類】

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 申請書等の種類 |  | 書式番号 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書[一戸建て等] （第二面） |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ |  | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 一般用 |  |  | 2部 |
|  |  |  | 【フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ（省エネルギー性）以外）を利用する場合】 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート（竣工）（フラット３５Ｓ用） |  | 2部 |
|  | □ | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 機構承認住宅（設計登録タイプ）用 |  |  | 2部 |
| □ | □ | 検査済証の写し（建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  |  | 1部 |
| □ | □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  |  | 1部 |

※プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で工事内容確認チェックシートが異なります。

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(2) 竣工現場検査に合格したら

竣工現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

③【フラット３５】適合証明に関する検査概要書

④「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」（副本）

⑤「現場検査申請書付表工事内容確認チェックシート（中間・竣工）」（副本）

⑥「現場検査申請書付表工事内容確認チェックシート（竣工）（フラット３５Ｓ用）」（副本）（※）

※フラット３５Ｓを利用する場合に交付します。なお、プレハブ住宅等の「機構承認住宅（設計登録タイプ）」は除きます。

- Ⅱ-３　住宅性能評価を活用する場合の手続き

１ 設計住宅性能評価を活用する場合

P２の要件を満たす場合、フラット３５の設計検査を省略することができます。住宅性能評価書の取得手続きを行っている検査機関に中間現場検査及び竣工現場検査を申請してください。

(1) 中間現場検査について

中間現場検査の時期は、通常の手続き(P14参照)と同じですが、提出書類は次のとおりです。

【提出書類】

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 申請書等の種類 | 書式番号 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 中間現場検査申請書（第一面） | [適新工第３号書式] | 2部 |
| □ | □ | 中間現場検査申請書〔一戸建て等〕（第二面） | [適新工第３号書式] | 2部 |
| □ |  | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 一般用 |  | 2部 |
|  | □ | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 機構承認住宅（設計登録タイプ）用 |  | 2部 |
| □ | □ | 設計住宅性能評価書の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  | 1部 |
| □ | □ | 設計住宅性能評価申請書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  | 1部 |
| □ | □ | 住宅の床面積計算図（住宅部分・非住宅部分に区分したもの） |  | 2部 |
| □ | □ | 敷地面積計算図 |  | 2部 |
| □ | □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |  | 2部 |
| □ | □ | 耐火又は準耐火構造の場合は構造を確認する設計図書 |  | 2部 |
| □ | □ | 【フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の省エネルギー性を利用する場合】 住宅事業建築主基準に係る適合証（写し） （提出できない場合は竣工現場検査申請時までに提出） |  | 2部 |
| □ | □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

※プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で工事内容確認チェックシートが異なります。

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(2) 中間現場検査に合格したら

中間現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「中間現場検査に関する通知書」

②「中間現場検査申請書」（副本）

③「現場検査申請書付表工事内容確認チェックシート(中間･竣工)」（副本）

④「面積計算図等」（副本）

⑤【フラット３５】技術基準・検査ガイドブック（※）

※【フラット３５】技術基準・検査ガイドブックは、中間現場検査の受付時に交付する場合もあります。

(3) 竣工現場検査・適合証明について

竣工現場検査の時期、提出書類は「Ⅱ-1 ３竣工現場検査・適合証明について（P15参照）」と同様です。

２ 建設住宅性能評価を活用する場合

P３の要件を満たす場合、フラット３５の設計検査及び中間現場検査を省略できます。また、既に建設住宅性能評価書を取得済の場合は、フラット３５の竣工現場検査において現場での検査を省略することが出来ます（竣工現場検査は書類（建設住宅性能評価書や設計図書等）のみにより実施します。）。

建設住宅性能評価書の取得手続きを行う検査機関に竣工現場検査を申請してください。

(1) 竣工現場検査について

竣工現場検査は、竣工後２年以内の物件（人が住んだことのない物件に限ります。）であれば申請することができます（※）。

※お客様の金融機関への借入申込時に竣工後２年を超えている住宅又は人が住んだことがある住宅は「中古住宅」になりますので、新築住宅として申請手続きはできませんのでご注意ください。

【提出書類】

| 一般 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | 申請書等の種類 | 書式番号 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書[一戸建て等] （第二面） | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ |  | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 一般用 |  | 2部 |
|  | □ | 現場検査申請書付表 工事内容確認チェックシート(中間・竣工） 機構承認住宅（設計登録タイプ）用 |  | 2部 |
| □ | □ | 検査済証の写し（建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  | 1部 |
| □ | □ | 【建設住宅性能評価書の手続き中（現時点では未取得）の場合】 建設住宅性能評価の検査報告書の写し（竣工時検査の直前の検査報告書） 及び建設住宅性能評価申請書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  | 1部 |
| □ | □ | 【建設住宅性能評価書を既に取得済の場合】 建設住宅性能評価書の写し及び建設住宅性能評価書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  | 1部 |
| □ | □ | 住宅の床面積計算図（住宅部分・非住宅部分に区分したもの） |  | 2部 |
| □ | □ | 敷地面積計算図 |  | 2部 |
| □ | □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |  | 2部 |
| □ | □ | 耐火又は準耐火構造の場合は構造を確認する設計図書 |  | 2部 |
| □ | □ | 【フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の省エネルギー性を利用する場合】 住宅事業建築主基準に係る適合証（写し） |  | 2部 |
| □ | □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  | 1部 |

※プレハブ住宅などの機構承認住宅（設計登録タイプ）とその他の住宅で工事内容確認チェックシートが異なります。

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(2) 竣工現場検査に合格したら

竣工現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

③【フラット３５】適合証明に関する検査概要書

④「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」（副本）

⑤「面積計算図等」（副本）

⑥【フラット３５】技術基準・検査ガイドブック（※）

※【フラット３５】技術基準・検査ガイドブックは、竣工現場検査の受付時に交付する場合もあります。

Ⅱ-４　既に竣工してしまった場合の手続き（竣工済特例）

一戸建て等の場合は、設計検査合格後に中間及び竣工現場検査を受けていただく必要があります。

しかし、これらの手続きを行っていない物件についても、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる住宅であれば、竣工後であっても設計検査と現場検査を合わせて申請していただくことにより、物件検査を行うことができます。

詳しくは、申請する検査機関にお問い合わせください。

※１　金融機関への借入申込時に築年数が2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅については、中古住宅としての物件検査が必要になります。

※２　フラット３５Ｓについて

○フラット３５Ｓの「耐震性」については、竣工済特例は利用できません。

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の「省エネルギー性」を利用する場合は、竣工済特例でフラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の適合証明書を受けるにあたり、登録建築物調査機関から「住宅事業建築主基準に係る適合証」が発行されていることが必要です。適合証の写しを検査機関にご提出ください。

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の「耐久性・可変性」を利用する場合は、竣工済特例で通常のフラット３５の適合証明書を取得することに加え、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅である必要があります（認定を受けるには工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を所管行政庁に行う必要があります。）。認定通知書の写しを金融機関にご提出ください。

○フラット３５Ｓ（20年金利引き下げタイプ以外）の「省エネルギー性」または「耐久性・可変性」を利用する場合は、所定の工事監理・施工状況報告書を必ずご提出ください。