財形住宅の物件検査もこちらをご覧ください。

平成２１年１０月

【共同建て用】

物件検査の手引き

Ⅰ　物件検査（適合証明書取得）手続きの概要

Ⅰ-1　物件検査手続きの種類と流れ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　P.１

Ⅰ-2　申請先（問い合わせ先）について　　　　　　 　　　　　　　　　　P.４

Ⅰ-3　技術基準の概要について　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　P.８

Ⅰ-4　財形住宅融資の物件検査について　　　　　　 　　　　　　　　　　P.10

Ⅱ　物件検査（適合証明書取得）手続きの詳細

Ⅱ-1　通常の手続き								     P.11

Ⅱ-2　住宅性能評価を活用した手続き					     P.16

Ⅱ-3　物件検査申請書の記載要領						     P.19

Ⅱ-4　「フラット３５登録マンション」の手続き				     P.27

【申請書のダウンロード】

◆物件検査の申請書式はフラット３５連絡協議会サイトから・・・

http://www.tekigo-info.jp/

◆「フラット３５登録マンション申請書」はフラット３５サイト、次のURLから・・・

http://www.flat35.com/tetsuduki/mansion/word/procedure.doc

Ⅰ　物件検査（適合証明書取得）手続きの概要

Ⅰ-１　物件検査手続きの種類と流れ（適合証明書取得の手続き）

住宅金融支援機構と協定を締結した検査機関に申請してください。（P４参照）

なお、物件検査を受けるにあたって、検査手数料がかかります。検査手数料は、検査機関によって異なりますので、ご利用される検査機関にお問い合わせください。

※住宅の引渡しが平成21年10月1日以降になる場合には、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険への加入等の手続き（保険法人による検査等）が別途必要となりますのでご注意ください。

① マンション全体で申請する場合（「フラット３５登録マンション（※）」とする場合）

マンション全体を一括して申請してください。

適合証明書はマンション全体に対し1通発行されます。

※フラット３５登録マンションとは

「フラット３５登録マンション」とは、事業者様がマンション全体（※）について適合証明書を取得する予定として、あらかじめ住宅金融支援機構にご登録いただいたマンションのことをいいます。制度の詳細やご登録の手続き方法は、P27もしくはフラット３５サイト(http://www.flat35.com/tetsuduki/mansion/pdf/guidance.pdf)をご覧下さい。

※複数棟ある団地を販売期ごとや１棟ごとに分けて申請いただくことも可能です。

※一部対象外住戸があっても対象外住戸を明記することで、ご登録いただけます。

② 住戸単位で申請する場合（「フラット３５登録マンション」としない場合）

一戸から複数戸で、住戸単位での申請となります。

適合証明書は、住戸単位で発行されます。

物件検査手続きの流れは、次の二通りあります。

１　通常の手続き（詳しくはP11参照）

フラット３５（フラット３５Ｓを含みます。以下同じ。）の設計検査及び竣工現場検査を申請してください。

登録申請

申請先

機構支店

竣工現場検査（適合証明）

適合証明書(写)の提出

提出先

機構支店

設計検査

申請先

検査機関

ﾌﾗｯﾄ35登録

ﾏﾝｼｮﾝの場合※２

ﾌﾗｯﾄ35登録

ﾏﾝｼｮﾝの場合※２

申請先

検査機関

※１　通常の手続きとは

「2住宅性能評価を活用する場合の手続き」以外をいいます。

※２　フラット３５登録マンションを利用しない場合は、機構への登録申請及び適合証明書(写)の提出は不要です。

２　住宅性能評価を活用した手続き（詳しくはP16参照）

住宅性能評価書を取得する場合は、フラット３５の設計検査を省略（※１）することができます。また、既に建設住宅性能評価書を取得済の場合は、フラット３５の竣工現場検査において現場での検査を省略（※２）することが出来ます（竣工現場検査は書類（建設住宅性能評価書や設計図書等）のみにより実施します。）。

登録申請

竣工現場検査

（適合証明申請）

適合証明書(写)の提出

ﾌﾗｯﾄ35登録

ﾏﾝｼｮﾝの場合※3

設計住宅

性能評価書取得

（設計検査省略※1）

ﾌﾗｯﾄ35登録

ﾏﾝｼｮﾝの場合※3

申請先

機構支店

申請先

検査機関

提出先

機構支店

※１　住宅性能評価書を活用して、設計検査を省略する場合の要件

●住宅性能評価の手続きを行っている検査機関に竣工現場検査を申請してください。

●住宅性能評価において、次の等級をすべて取得してください。

維持管理対策等級（共用配管）等級２以上（給水・排水その他の配管設備（配電管を除く）を、構造耐力上主要な部分である壁の内部に埋め込んでいないときは等級１以上。）

省エネルギー対策等級２以上

●フラット３５Ｓのうち、下表の①～⑥を利用する場合は、上表の等級に加えて、該当する等級を取得してください。

なお、次頁の表の⑦の場合は、上表の等級のみ取得すれば物件検査の一部を省略できます。

| フラット３５Ｓの基準 | 住宅性能評価の等級等 |
| --- | --- |
| ① 省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級４ |
| ② 耐震性 | 次のいずれか ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上 ・免震建築物であること及び免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっていること |
| ③ バリアフリー性 | 次のすべて ・高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上 ・高齢者等配慮対策等級（共用部分）３以上 |
| ④ 耐久性・可変性 | 次のすべて ・劣化対策等級３ ・維持管理対策等級（専用配管）２以上 ・維持管理対策等級（共用配管）２以上 ・更新対策：躯体天井高2.5m以上、住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となる柱等がないこと |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑤ バリアフリー性 | 次のすべて ・高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上 ・高齢者等配慮対策等級（共用部分）４以上 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑥ 耐震性 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３ |

参　考

| 《20年金利引下げタイプ》 ⑦ 耐久性・可変性 | 長期優良住宅 ⇒「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた住宅であること。 ※認定通知書の写しを金融機関に提出 |
| --- | --- |

※２	既に取得済の建設住宅性能評価書を活用して、フラット３５の竣工現場検査における現場での検査を省略（建設住宅性能評価書や設計図書等のみにより検査を実施）する場合の条件

●住宅性能評価の手続きを行っている検査機関に物件検査を申請すること。

●住宅性能評価において、次の等級をすべて取得すること。

維持管理対策等級（共用配管）等級３

省エネルギー対策等級２以上

●フラット３５Ｓのうち、※１の表の①～⑥を利用する場合は、上表の等級に加えて、該当する等級を取得してください。

なお、※１の表の⑦の場合は、上記の等級のみ取得すれば物件検査の一部を省略できます。

※３　フラット３５登録マンションを利用しない場合は、機構への登録申請及び適合証明書(写)の提出は不要です。

Ⅰ-２　申請先（問い合わせ先）について

物件検査を行う検査機関は次のとおりです。対象となる住宅に制限のある場合がありますので、詳しくは検査機関へお問い合わせください。

Ⅰ-３　技術基準の概要について

１　フラット３５の技術基準

フラット３５の技術基準(共同建て)の概要は次のとおりです。

詳しくは、「フラット３５サイト」でご確認ください。

（http://www.flat35.com/tetsuduki/kijyun/index.html）

|  |  | 基準の概要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接道 |  | 原則として一般の道に２ｍ以上接道 |  |
| 住宅の規模 |  | 30㎡以上 |  |
| 住宅の規格 |  | 原則として２以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置 |  |
| 断熱構造 |  | 住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工 （昭和55年省エネ告示レベルの断熱構造） |  |
| 住宅の構造 |  | 耐火構造又は準耐火構造 |  |
| 配管設備の点検 |  | 共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと |  |
| 区画 |  | 住宅相互間を１時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |  |
| 床の遮音構造 |  | 界床はRC造の場合、厚さ15cm以上 |  |
| 維持管理基準 | 管理規約 |  | 管理規約に次の事項が定められていること ①管理規約の対象となる敷地、建物、付属施設、共用部分の範囲 ②区分所有者が管理費及び修繕積立金を納入しなければならないこと ③修繕積立金の使途範囲としてアの事項が入っていること及びア～キ以外の項目が入っていないこと ア 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 イ 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 ウ 建物の敷地等及び共用部分等の変更 エ 劣化診断 オ 長期修繕計画の作成及び見直し カ 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 キ アからカに準ずる管理 ④修繕積立金は、管理費と区分して経理しなければならないこと ⑤管理組合が管理する敷地、共用部分及び付属施設の修繕及び変更に関する業務が管理組合の業務とされていること ⑥次のすべてが管理組合の集会の議決事項であること ア 収支決算、収支予算 イ 管理費、修繕積立金及び使用料の額並びに賦課徴収方法 ウ ③の項目に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し |
|  | 長期修繕計画 |  | 計画期間20年以上 |

２　フラット３５Ｓ（優良住宅取得支援制度）の対象となる住宅の基準

次の①から⑦のいずれか１つ以上に適合することが条件となります。

※フラット３５Ｓは申込受付期間が定められています。申込受付期間外にお申込みされた場合は、フラット３５Ｓ受付期間中に別途金融機関にお申出が必要となります。

※フラット３５Ｓの基準は、「フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ以外）」（①～④）と「フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）」（⑤～⑦）があります。

＜対象となる住宅の基準＞

| 性能項目 | 性能表示基準の基準 |
| --- | --- |
| ①省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級４に適合 |
| ②耐震性 | 耐震等級（倒壊等防止）２以上に適合又は免震建築物 |
| ③バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級３以上（専用部分、共用部分の両方とも）に適合 |
| ④耐久性・可変性 | 劣化対策等級３、維持管理対策等級２以上（専用配管、共用配管の両方とも）及び一定の更新対策（躯体天井高2.5m以上、間取り変更の障害となる柱等がないこと）のすべてに適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑤バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上及び高齢者等配慮対策等級（共用部分）４以上に適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑥耐震性 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３に適合 |
| 《20年金利引下げタイプ》 ⑦耐久性・可変性 | 長期優良住宅 |

＜基準のポイント＞

・①～⑥については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の評価方法基準に準拠しています。基準の詳細は、以下のURLをご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm ・住宅性能表示制度の「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」を取得しない住宅でも基準に適合すれば対象となります。 ・「《20年金利引下げタイプ》⑦耐久性・可変性」については、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた住宅であることが必要です。

Ⅰ-４　財形住宅融資の物件検査について

財形住宅融資をご利用いただく場合も、フラット３５と同様の物件検査の手続きとなります。

なお、共同建ての住宅で、フラット３５と財形住宅融資に適用される基準の違いは次のとおりです。そのほかの基準については、フラット３５と同じです。

| 基 準 | フラット３５ | 財形住宅 |
| --- | --- | --- |
| 住宅の規模 | ３０㎡以上 | ４０㎡以上２８０㎡以下 |
| 床の遮音性能 | 界床はRC造の場合、厚さ15cm以上 | なし |
| 維持管理体制 | 管理規約に所定の事項が定められていること 長期修繕計画の計画期間が20年以上であること | なし |

Ⅱ　物件検査（適合証明書取得）の手続きの詳細

※「2住宅性能評価を活用する場合の手続き」以外をいいます。

Ⅱ-１　通常の手続き（※）

- １　設計検査について

(1) 設計検査の申請時期

竣工現場検査の申請前までです（着工後であっても申請できます。）。

設計検査は、竣工後２年以内の物件（人が住んだことのない物件に限る。）であれば申請することができます。

※お客様の金融機関への借入申込時に、竣工後２年を超えている住宅又は人が住んだことがある住宅は「中古住宅」になります。新築住宅として申請手続きはできませんのでご注意ください。

(2) 設計検査申請時の提出書類

| □ | 設計検査申請書（第一面） |  | [適新工第１号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 設計検査申請書（第二面）[共同建て] |  | [適新工第１号書式] | 2部 |
| □ | 設計検査申請書（第三面）[共同建て] |  | [適新工第１号書式] | 2部 |
| □ | 次のいずれかの管理規約等を確認する書類（無い場合は、不要。竣工時に提出。） |  |  | 2部 |
|  | □ | 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書（※1）） 及び長期修繕計画書案 |  |  |
|  | □ | 「公庫マンション情報登録機関」に登録している物件の場合、公庫マンション情報登録機関に登録している旨を証する書面。 |  |  |
|  | □ | (財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し。 |  |  |
|  | □ | 旧公庫が発行した公庫マンション購入融資の「マンション維持管理基準適合確認通知書（写）」 |  |  |
| □ | 設計図書 |  |  |  |
|  | □ | 付近見取図 |  | 2部 |
|  | □ | 配置図 |  | 2部 |
|  | □ | 平面図 |  | 2部 |
|  | □ | 立面図(２面以上） |  | 2部 |
|  | □ | 矩計図 |  | 2部 |
|  | □ | 断面図 |  | 2部 |
|  | □ | 各住戸の床面積計算図（申請住戸部分）、団地全体の床面積計算図 ※非住宅（併用）部分がある場合には、その面積の計算図 |  | 2部 |
|  | □ | 敷地面積計算図 |  | 2部 |
|  | □ | 既存建築物の床面積計算図(既存建築物がある場合） |  | 2部 |
|  | □ | 仕様書（仕上表を含む。） |  | 2部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  |  | 1部 |

※１　マンション管理規約事前確認通知書とは

管理規約に関する基準について、機構があらかじめ管理規約のひな形（住宅事業者が標準化して使用している管理規約）の内容を確認し、交付したものです。

マンション管理規約事前確認通知書（写し）が提出された場合は、管理規約の基準に適合しているものとして取り扱うことができます。

※２　その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ以外）を利用する場合追加になる書類

|  |  | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省エネルギー性 | □ | 設計内容説明書（省エネルギー性） | 2部 |
|  | □ | 省エネルギー対策等級４を満たす根拠となる資料（矩計図、開口部リスト、計算書(計算による場合)など） | 2部 |
| 耐震性 | □ | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ | 次のいずれか ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上を満たす資料（構造計算書など） ・免震建築物であることを満たす根拠となる資料（構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など） | 2部 |
| バリアフリー性 | □ | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）（第一面～第三面） | 2部 |
|  | □ | 高齢者等配慮対策等級３を満たす根拠となる資料（平面図など） | 2部 |
| 耐久性・ 可変性 | □ | 設計内容説明書（耐久性・可変性） | 2部 |
|  | □ | 劣化対策等級3を満たす根拠となる資料（構造特記仕様書など） 維持管理対策等級(専用配管)2以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など） 維持管理対策等級(共用配管)2以上を満たす根拠となる資料（平面図、設備図など） 躯体天井高2.5ｍ以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料（平面図、矩計図など） | 2部 |

○フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）を利用する場合追加になる書類

|  |  | 書式・設計図書 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐震性 | □ | 設計内容説明書（耐震性） | 2部 |
|  | □ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３を満たす資料（構造計算書など） | 2部 |
| バリアフリー性 | □ | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）（第一面、第二面） | 2部 |
|  | □ | 設計内容説明書（バリアフリー性：等級４対応）（第三面） | 2部 |
|  | □ | 高齢者等配慮対策（専用部分）等級３、高齢者等配慮対策（共用部分）等級４を満たす根拠となる資料（平面図など） | 2部 |

※フラット３５Ｓ（20年金利引下げタイプ）の「耐久性・可変性」を利用する場合は、工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を所管行政庁に行い、取得した認定通知書の写しをお申込みの金融機関に提出してください。物件検査は通常のフラット３５（フラット３５Ｓの適用なし）として、申請をしてください。

(3) 設計検査に合格したら

設計検査に合格すると、次の書類が交付されます。

①「設計検査に関する通知書」

②「設計検査申請書」（副本）

③「設計図書等」(副本)

※「フラット３５登録マンション」をご利用の場合は、設計検査合格後、竣工現場検査申請までに機構支店へ登録申請をしてください（P27参照）。

(4) 設計検査合格後に計画の変更を行う場合

設計検査合格後、計画の変更を行う場合は、現場検査申請時に現場検査申請書の「計画に関する変更内容又は連絡事項」の欄に変更内容を記入するとともに、変更に係る部分の図面を提出してください。

ただし、フラット３５Ｓを新たに追加する場合やフラット３５Ｓで選択する基準を変更する場合（例：耐震性→バリアフリー性）は、再度、設計検査の申請をしていただくことになります。

なお、住宅の構造・工法が変わるなど、大きな計画の変更がある場合は、あらかじめお申込みされた金融機関及び検査機関にご相談ください。

- ２　竣工現場検査について

- (1) 竣工現場検査の時期

竣工したとき。

具体的な日程についてあらかじめ検査機関の担当者と打合わせのうえ、少なくとも１週間前には申請してください。

(2) 竣工現場検査の提出書類

| □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第二面） [共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第三面） [共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 次のいずれかの管理規約等を確認する書類 （設計検査時に提出している場合は不要） |  |  | 2部 |
|  | □ | 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書（※１）） 及び長期修繕計画書案 |  |  |
|  | □ | 「公庫マンション情報登録機関」に登録している物件の場合、公庫マンション情報登録機関に登録している旨を証する書面。 |  |  |
|  | □ | (財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し。 |  |  |
|  | □ | 旧公庫が発行した公庫マンション購入融資の「マンション維持管理基準適合確認通知書（写）」 |  |  |
| □ | 検査済証の写し（建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  |  | 1部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  |  | 1部 |

※１　マンション管理規約事前確認通知書については、P11参照。

※２　その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

○フラット３５Ｓを利用する場合追加になる書類

| □ | 【省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性（20年金利引下げタイプ以外）を希望する場合】 建築士が作成する工事監理報告書の写し | 2部 |
| --- | --- | --- |

(3) 竣工現場検査に合格したら

竣工現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

ア　「フラット３５登録マンション」の場合

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「適合証明書付表」

③「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

④「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」(副本)

⑤ 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書）

及び長期修繕計画案等（副本）（竣工現場検査時に提出した場合）

※フラット３５をご利用予定のお客様に上記①及び②の書類の写しを配布し、金融機関に提出するようお伝えください。原本は事業者様が保管してください。

※機構支店に、適合証明書等の写しを提出してください。（P29参照）

イ　「フラット３５登録マンション」としない場合

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

③「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」(副本)

④ 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書）

及び長期修繕計画案等（副本）（竣工現場検査時に提出した場合）

※フラット３５をご利用予定のお客様に上記①の書類の原本を渡し、金融機関に提出するようお伝えください。

Ⅱ-２　住宅性能評価を活用した手続き

P２の要件を満たす場合、フラット３５の設計検査を省略することができます。また、既に建設住宅性能評価書を取得済の場合は、フラット３５の竣工現場検査において現場での検査を省略することが出来ます（竣工現場検査は書類（建設住宅性能評価書や設計図書等）のみにより実施します。）。

住宅性能評価書の取得手続きを行っている検査機関に竣工現場検査を申請してください。

１　竣工現場検査について

- (1) 竣工現場検査の時期

竣工したとき。

※竣工現場検査は、竣工後２年以内の物件（人が住んだことのない物件に限る。）であれば申請することができます。（お客様の金融機関への借入申込時に、竣工後２年を超えている住宅又は人が住んだことがある住宅は「中古住宅」になります。新築住宅として申請手続きはできませんのでご注意ください。）

- (2) 提出書類について

- ア　設計住宅性能評価を活用する場合

| □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第二面）[共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第三面）[共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 次のいずれかの管理規約等を確認する書類 |  |  | 2部 |
|  | □ | 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書（※１））及び長期修繕計画書案 |  |  |
|  | □ | 「公庫マンション情報登録機関」に登録している物件の場合、公庫マンション情報登録機関に登録している旨を証する書面。 |  |  |
|  | □ | (財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し。 |  |  |
|  | □ | 旧公庫が発行した公庫マンション購入融資の「マンション維持管理基準適合確認通知書（写）」 |  |  |
| □ | 検査済証の写し （建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  |  | 1部 |
| □ | 設計住宅性能評価書の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  |  | 1部 |
| □ | 設計住宅性能評価申請書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  |  | 1部 |
| □ | 各住戸の床面積計算図（申請住戸部分）、団地全体の床面積計算図。 （非住宅（併用）部分がある場合には、その面積の計算図。） |  |  | 2部 |
| □ | 敷地面積計算図 |  |  | 2部 |
| □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |  |  | 2部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  |  | 1部 |

※１　マンション管理規約事前確認通知書については、P11参照。

※２　その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

○フラット３５Ｓを利用する場合追加になる書類

| □ | 【省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性（20年金利引下げタイプ以外）を希望する場合】 建築士が作成する工事監理報告書の写し | 2部 |
| --- | --- | --- |

- イ　建設住宅性能評価を活用する場合

| □ | 竣工現場検査申請書･適合証明申請書（第一面） |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第二面） [共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書（第三面） [共同建て] |  | [適新工第５号書式] | 2部 |
| □ | 次のいずれかの管理規約等を確認する書類 |  |  | 2部 |
|  | □ | 管理規約案及び長期修繕計画書案 |  |  |
|  | □ | 「公庫マンション情報登録機関」に登録している物件の場合、公庫マンション情報登録機関に登録している旨を証する書面。 |  |  |
|  | □ | (財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し。 |  |  |
|  | □ | 旧公庫が発行した公庫マンション購入融資の「マンション維持管理基準適合確認通知書（写）」 |  |  |
| □ | 検査済証の写し （建築確認が不要である場合、建築確認が同一窓口の場合は不要） |  |  | 1部 |
| □ | 【建設住宅性能評価書の手続き中（現時点では未取得）の場合】 建設住宅性能評価の検査報告書の写し（竣工時検査の直前の検査報告書） 及び建設住宅性能評価申請書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  |  | 1部 |
| □ | 【建設住宅性能評価書を既に取得済の場合】 建設住宅性能評価書の写し及び建設住宅性能評価書の添付書類の写し （検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能） |  |  | 1部 |
| □ | 各住戸の床面積計算図（申請住戸部分）、団地全体の床面積計算図。 （非住宅（併用）部分がある場合には、その面積の計算図。） |  |  | 2部 |
| □ | 敷地面積計算図 |  |  | 2部 |
| □ | 既存建築物の床面積計算図（既存建築物がある場合） |  |  | 2部 |
| □ | 委任状（申請者以外の代理人が手続きが行う場合） |  |  | 1部 |

※その他検査に必要な書類の提出を求められる場合があります。

(3) 竣工現場検査に合格したら

竣工現場検査に合格すると、次の書類が交付されます。

ア　「フラット３５登録マンション」の場合

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「適合証明書付表」

③「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

④「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」(副本)

⑤ 管理規約案（またはマンション管理規約事前確認通知書）

及び長期修繕計画案（副本）

⑥ 面積計算図等（副本）

※フラット３５をご利用予定のお客様に上記①及び②の書類の写しを配布し、金融機関に提出するようお伝えください。原本は事業者様が保管してください。

※機構支店に、適合証明書等の写しを提出してください（P29参照）。

イ　「フラット３５登録マンション」としない場合

①「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（金融機関提出用）」

②「竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（申請者用）」

③「竣工現場検査申請書・適合証明申請書」(副本)

④ 管理規約案及び長期修繕計画案（副本）

⑤ 面積計算図等（副本）

※フラット３５をご利用予定のお客様に上記①の書類の原本を渡し、金融機関に提出するようお伝えください。